Информация

о хозяйственной деятельности ООО «Водоснабжение и канализация»                          за 12  месяцев  2021 года

ООО «ВиК» осуществляет регулируемый вид деятельности по холодному водоснабжению потребителей на правах аренды имущества Южненского с/п.

Действующий тариф на питьевую воду по предприятию утвержден приказом РЭК ДЦ и Т  Краснодарского края   № 65/2020-ВК от 11.11.2020:

с 01.01.2021 г по 30.06.2021 г — 44,80 руб/м3,

с 01.07.2021 г по 31.12.2021г - 45,87 руб/м3.

В производственном процессе эксплуатируются 4 артезианские скважины производительностью от 6,5 м3/час до 16 м3/час. Общая протяженность водопроводных сетей 24,3 км. с общим износом- от 65% до 80%.

Обеспечено централизованным водоснабжением - 1653 человека, что составляет 24% от общей численности населения.

За 12 месяцев 2021 года подъем  воды  составил 123,06 тыс. м3, реализовано потребителям —  87,15 тыс. м3, в том числе населению — 51,61 тыс.м3.

По состоянию на 31.12.2021 год дебиторская задолженность населения перед предприятием  составила 145,99 тыс. руб. Тем не менее во исполнение производственной программы предприятие продолжает оказывать услуги населению в круглосуточном режиме.

Согласно утвержденному графику и по заявкам граждан проводятся плановые промывки и дизинфекция сооружений.

В целях санитарной безопасности объектов и контроля качества воды  привлечена  лаборатория  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

В соответствии с программой производственного контроля по итогам 12 месяцев исследовано 68 проб воды  с подтверждением соответствия требованиям СанПиН протоколами.                                                                                                     Средние уровни показателей лабораторных исследований проб питьевой воды :

Микробиологические показатели:

| Общие колиформные бактерии | Термотолерантные колиформные бактерии | Общее микробное числов |
| --- | --- | --- |
| В 100,0 не обнаружено | в 100,0 не обнаружено | в 1 мл - 0 |

Органолептические:

| Цветность | Мутность | Железо общее |
| --- | --- | --- |
| 3,8 | Менее 0,58 | Менее 0,1 |

Санитарно-гигиенические

| Ph | Железо общее | Хлорид-ион | Марганец | Аммиак | Нитриты | Нитраты | Фосфаты | Фториды | Сульфаты | Жесткость общая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,25 | менее 0,1 | Менее 10,0 | 0,03 | 0,15 | 0,0115 | 0,59 | 0,13 | 0,21 | 20,3 | 4 |

За прошедший период выполнены основные  мероприятия:

- обнаружено и локализовано 47 повреждений на водопровододных сетях,

- заменено насосное оборудование марки ЭЦВ на  4-х артезианских скважинах пос. Южный, пос. Заречный,

- проведена замена кабеля автоматики в количестве 350 метров, от артезианской скважины на реке пос. Южный до водонапорной башни,

- ревизированы и заменены датчики уровней на водонапорных башнях поселков Южный, Заречный,

- на магистральном водопроводе заменено 2 прибора учета воды в поселках Южный, Заречный.

- проведена вырубка высокорослых деревьев и кустарников в зонах санитарной охраны артезианских скважин пос. Заречный,	пос.	Южный                             ООО «ВиК» совместно с Администрацией Южненского сельского поселения

-проведен	ремонт детских площадок в поселках Заречный, Южный,

-в апреле 2021 года отремонтирован мемориальный комплекс: памятник в честь земляков, погибших в годы ВОВ, хутор Ивановский.

-проведены работы по очистке мест захоронений на территории общественного пользования от мусора пос. Южный , пос.Заречный

-проведена прокладка водопровода в здание СК пос.Заречный.

-регулярно по сезонам года проводится расчистка снега и покос сорной растительности на территории Южненского сельского поселения.